Jurnal Bisantara Informatika (JBI)
Vol.8, No.2, Desember 2024, pp. 1~5

ISSN (print): 2686-6455, ISSN (online): 2686-5319









                           (117
[image: image1.jpg]o OrEREE
SEEEEES =X

R







130
[image: image17.png]


(
 
       ISSN (print): 2686-6455, ISSN (online): 2686-5319
129
JBI 
ISSN (print): 2686-6455, ISSN (online): 2686-5319
(

SISTEM PELACAK SINAR MATAHARI DALAM PENGISIAN DAYA LISTRIK PADA ACCU MENGGUNAAN SOLAR PANEL
Hasanuddin Sirait1), Edison Ulung P Manihuruk2), Oktopanda3)
1,2,3 AMIK Parbina Nusantara 
e-mail: hsirait2020@gmail.com1), hutaurukedison@gmail.com2), oktopanda1@gmail.com3)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat solar tracking system. Kerja sistem adalah mengontrol arah pergerakan panel sel surya mengarah pada sinar matahari dan melakukan pengisian ulang daya listrik pada accu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi laboratorium dan observasi langsung kondisi objek penelitan. Hasil penelitan menunjukan bahwa panel sel surya menghasilkan energi lebih besar pada siang hari saat sudut putaran berada pada 0° sampai 45° dimana waktu menunjukan antara pukul 11:00 sampai 13:00 WITA.

Kata kunci : Solar, tracking, arduino, cahaya.
Abstract
This research aims to design a solar tracking system. The work of the system is to control the direction of movement of the solar cell panels towards sunlight and recharge the battery. The method used in this research is laboratory studies and direct observation of the condition of the research object. The research results show that solar cell panels produce more energy during the day when the rotation angle is 0° to 45°, where the time is between 11:00 and 13:00 WITA.
Keywords: Solar, tracking, Arduino, light
1. PENDAHULUAN

Di era modern seperti saat ini, di mana kebutuhan akan energi meningkat drastis dan sudah sangat di butuhkan oleh umat manusia. Banyak negara maju mengerahkan semua sumber daya yang mereka miliki guna mencari solusi energi terbaru-kan yang ramah lingkungan untuk kebutuhan masa depan umat manusia untuk menggantikan energi fosil yang saat ini makin tergerus karena eksplorasi besar – besaran umat manusia itu sendiri. Memanfaatkan beberapa energi alam yang bersih, tidak berpolusi, aman dan dengan persediaan tidak terbatas seperti energi surya maka kebutuhan energi dunia setidaknya dapat di minimalkan.

Teknologi yang mengkonversi langsung sinar matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan perangkat semikonduktor yang disebut sel surya saat ini sudah semakin beragam. Permasalahannya saat ini adalah bagaimana menggunakan panel sel surya untuk mendapatkan keluaran energi listrik yang optimal. Umumnya pemasangan panel sel surya di letakan pada posisi tertentu tanpa ada perubahan atau sudah paten pada tempatnya, misalnya di hadapkan ke timur, dengan kedudukan seperti itu maka pada saat matahari berpindah posisi, misalnya pada jam tiga siang, maka panel sel surya tidak lagi mendapatkan radiasi yang cukup dari matahari dan itu tentu saja tidak optimal. Menurunnya radiasi yang diterima oleh panel sel surya dapat mengurangi energi listrik yang dikeluarkan, bahkan berkurangnya energi ini dapat menjadi setengahnya. Untuk itu perlu adanya pengaturan arah panel sel surya tersebut agar selalu mengikuti arah sinar matahari, karena panel sel surya konvensional diatur secara konsisten atau secara manual, maka perlu dibuat sebuah sistem kontrol yang dapat mengatur arah panel sel surya tersebut dengan menggunakan suatu sistem kontrol yang dijalankan oleh mikrokontroler dengan algoritma yang tepat, yang dirancang melalui komputer dan perangkat tambahan seperti sensor dan motor. Meninjau hal tersebut maka penulis berupaya untuk membuat rancangan alat yang dapat mengatur arah panel sel surya terhadap matahari dengan basis mikrokontroler menggunakan produk dari arduino untuk mendapatkan keluaran energi yang optimal.
1.1. Sel Surya (Solar Cell)
Sumber energi memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Masyarakat berbasis kepada teknologi modern, sementara itu teknologi modern mengkonsumsi energi dalam jumlah yang besar. Penghematan energi melalui rancangan bangunan mengarah kepada penghematan listrik baik dari  segi  penerangan  buatan  maupu peralatan listrik lainnya. (Achsien Hidayat, et,all, 2014)

[image: image25.png]



Gambar 1. Bentuk fisik Panel Sel Surya

Energi baru dan terbarukan mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar untuk pembangkit - pembangkit listrik konvensional dalam jangka waktu yang panjang akan menguras sumber minyak bumi, gas dan batu bara yang semakin menipis dan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, di Indonesia yang merupakan daerah tropis mempunyai potensi energi matahari sangat besar (Ima Maysha, et,all, 2013).

[image: image2.png]



Gambar 2. Proses pengubahan energi matahari menjadi energi listrik

Listrik tenaga matahari dibangkitkan oleh komponen yang disebut sel surya yang besarnya sekitar 10 - 15 cm persegi. Komponen ini mengkonversikan energi dari sinar matahari menjadi energi listrik. Sel surya merupakan komponen vital yang umumnya terbuat dari bahan semikonduktor. Secara sederhana sel surya terdiri dari persambungan bahan semikonduktor bertipe p dan n (p-n junction semiconductor) yang jika terkena sinar matahari maka akan terjadi aliran elektron, aliran elektron inilah yang disebut sebagai aliran arus listrik. Ketika sinar matahari yang terdiri dari photon-photon jatuh pada permukaaan bahan sel surya (absorber), akan diserap, dipantulkan, atau dilewatkan begitu saja dan hanya foton dengan tingkat energi tertentu yang akan membebaskan elektron dari ikatan atomnya, sehingga mengalirlah arus listrik (Rusminto, 2013).
Sistem photovoltaik (PV) merupakan suatu peralatan yang mengkonversi energi surya menjadi energi listrik. Sistem PV ini terdiri dari beberapa sel surya, yang masing masing sel dikaitkan satu sama lain baik dalam hubungan seri maupun paralel untuk membentuk suatu rangkaian PV yani dari 36 sel atau 72 sel surya (Ratna Ika, 2012).
Sistem sel surya yang digunakan di permukaan bumi terdiri dari panel sel surya, rangkaian kontroler pengisian (charge controller) dan aki (batere) 12 volt yang free maintenance. Biasanya panel sel surya itu diletakkan pada posisi statis menghadap matahari. Karena matahari bergerak membentuk sudut selalu berubah, maka pada posisi panel sel surya yang statis itu tidak akan diperoleh energi listrik yang optimal. Agar dapat terserap secara maksimum, maka sinar matahari itu harus diusahakan selalu jatuh tegak lurus pada permukaan panel sel surya. Jadi, untuk mendapatkan energi listrik yang optimal, sistem sel surya itu masih harus dilengkapi pula dengan rangkaian kontroler optional untuk mengatur arah permukaan panel sel surya agar selalu menghadap matahari sedemikian rupa sehingga sinar mahatari jatuh hampir tegak lurus pada panel sel surya-nya (Ihsan, 2013).
Pembangkit listrik tenaga surya yaitu pembangkit yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik. Alat utamanya yaitu penangkap, pengubah dan penghasil listrik photovoltaic. Dengan alat tersebut, sinar matahari diubah menjadi listrik melalui proses aliran-aliran elektron negatif, lalu menjadi menjadi aliran listrik DC yang akan langsung mengisi Aki / Accu sesuai tegangan dan arus yang diperlukan. Rata-rata Produk Modul yang dipasarkan menghasilkan 12 sampai 18 VDC dan 0,5 sampai 7 Ampere. Modul memiliki kapasitas beraneka ragam, mulai dari 10 watt peak sampai 200 watt peak. Modul juga terdiri dari tipe cell monocrystal dan polycrystal (Khairuddin Syah, et,all, 2013).
Pada umumnya satu keping sel surya mempunyai ketebalan 3 mm, tersusun atas kutub positif dan negatif yang terbuat dari irisan bahan semikonduktor. Prinsip kerja suatu sel surya adalah dengan memanfaatkan efek fotovoltaik, yaitu suatu efek yang dapat mengubah secara langsung sinar matahari menjadi suatu energi listrik (Fonash, S, 2010).

1.2. Solar Charge Controller
Solar charge controller adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai atau sering disebut aki di Indonesia dan dikeluarkan dari baterai ke peralatan elektronik. Fungsi utama dari solar charge controller ialah untuk mempertahankan keadaan baterai dengan mencegah terjadinya distribusi arus dan tegangan yang berlebihan pada baterai. Sistem pengaturan pengendalian menentukan efektivitas pengisian baterai, pemanfaatan keluaran modul surya juga kemampuan sistem ketika memberikan energi listrik ke peralatan elektronik.
Rangkaian solar charge controller terdiri dari 2 jenis yaitu rangkaian seri dan paralel, perbedaan dari kedua rangkaian tersebut ialah letak komponen pemutus pada rangkaian dimana pada rangkaian seri komponen pemutus rangkaian disusun secara seri antara modul surya dan baterai, sedangkan pada rangkaian paralel komponen pemutus rangkaian disusun secara paralel sehingga mengizinkan terjadinya hubungan arus pendek pada modul surya.

[image: image3.jpg]Solar Panel

Loads(DC)
Light Radio...

+
Battery Bank




Gambar 3. Bentuk fisik solar charge controller
Distribusi arus dan tegangan pada baterai memerlukan parameter titik tegangan maksimum dan minimum untuk mencegah kerusakan pada baterai akibat pengisian berlebih dan pengeluaran berlebih. Charge controller memiliki pengatur tegangan atau voltage regulator (VR) yang dapat mengukur kapasitas baterai, sehingga dapat ditentukan titik tegangan maksimum dan minimum dari baterai (I Made Astra, et,all, 2011). Secara umum PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terdiri dari modul solar cell, Solar Charge Controller, Aki, Inverter dan beban. Solar Charge Controller berfungsi untuk mengendalikan pengisian baterai oleh modul solar cell agar tidak terjadi overcharge juga mengendalikan pemakaian baterai oleh beban agar tidak terjadi overdiscarge (Ni Made Karmiathi, 2011).

2. METODE PENELITIAN
Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dari perancangan sistem pelacak sinar matahari berbasis arduino. Penjelasan kerangka konseptual yang disajikan oleh penulis digambarkan sebagai berikut 


[image: image4]
Gambar 11. Diagram konseptual perancangan sistem pelacak

2.1. Blok Diagram
Blok diagram dalam penulisan ini menggunakan cara kerja secara umum, cara kerja yang akan dibuat oleh penulis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Panel sel surya mengalirkan arus listrik hasil konversi dari energi matahari ke carge controller.

2. Carge controller mengatur arus yang masuk dari panel sel surya ke Aki / Accu agar tidak over charge dan juga mengatur arus ke catu daya dan mata lampu.
3. Catu daya mengalirkan arus ke papan arduino.
4. Papan arduino memberi perintah start ke sensor cahaya untuk pembacaan sinar matahari.
5. Motor berputar mengikuti besaran pembacaan cahaya yang dilakukan oleh sensor cahaya dan sudut kemiringan panel sel surya akan didapatkan.

6. Motor servo yang berputar pada tiga sudut untuk menggerakan panel sel surya.
2.2. Design Alat
Gambar 19 merupakan design alat yang peneliti buat sebagai gambaran, serta menjadi landasan awal untuk melakukan rancang bangun sistem pelacak sinar matahari berbasis arduino dan pengisian daya listrik pada accu :

1. Panel sel surya yang dipakai adalah 20 Wp (watt peak) berukuran (mm) 625 X 350 X 25.
2. Sensor intensitas Cahaya untuk menerima sinar matahari.

3. Rangka besi sebagai penopang panel sel surya.
4. Pulley sebagai media penyalur putaran dari motor servo.
5. Bearing/laher untuk mempermudah pergerakan panel.

6. Motor servo sebagai aktuator yang mengontrol pergerakan panel sel surya.

7. Box panel untuk meletakan papan/board arduino, aki dan Controller.

8. Lampu LED 15 wattt hemat energi sebagai alat penerangan.

9. Rangka kaki besi sebagai tumpuan.
2.3. Perancangan dan Pemasangan Panel Sel Surya

Penulis membuat perencanaan dan pemasangan panel sel surya agar penulis dapat mengetahui kebutuhan panel sel surya yang dipakai pada pelacak sinar matahari berbasis arduino dan pengisian accu pada sebagai daya listrik cadangan dan menghitung berapa total daya pada beban untuk mengetahui besar kapasitas panel sel surya yang akan di pakai. Untuk mengetahui berapa kebutuhan panel sel surya yang akan digunakan dalam penelitian, dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Total Beban :
a. Motor Servo 5V = 0,6 W/100mA
b. 1 Microkontroler arduino 6V = 12 W 1 Sensor Cahaya 5V= 0,6 W/100mA Lampu led 3W X 2= 6W Total daya= 19,2 W
c. Rugi – rugi dan faktor keamanan sistem Sistem PLTS dengan daya 1000 Watt ke bawah, faktor 20% harus ditambahkan ke pembebanan sebagai pengganti rugi-rugi sistem dan untuk faktor keamanan. Rugi-rugi yaitu terbuangnya arus melalui kabel dan penggunaan perangkat elektronik lain seperti controller dan regulator yang digunakan untuk menurunkan arus agar perangkat seperti arduino dan motor servo mempunyai masa pakai yang lebih lama (Muhammad Bachtiar, 2011).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan pembangkit tengangan energy listrik sangan diperlukan perkembangannya, dengan demikian perancangan ini dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:
3.1. Perancangan Script program
Penulis menggunakan bahasa pemrograman C dalam proses pembuatan script program, dengan menggunakan software arduino IDE yang digunakan sebagai antar muka untuk melakukan input program ke papan arduino. Selanjutnya akan dibuat sebuah sketch. Sketch yaitu istilah yang digunakan pada arduino untuk menyatakan program. Selanjutnya adalah melakukan verifikasi Sketch yang baru saja diketik untuk dieksekusi / dijalankan oleh mikrokontroller, dalam hal ini arduino uno, dengan menekan tombol verify atau verifikasi, verifikasi sebenarnya berarti pemeriksaan terhadap kode atau sketch yang telah ditulis, apakah sketch tersebut  sudah  benar  atau  masiH mengandung kesalahan atau galat, jika program mengalami galat. Sketch merupakan file library yang sering diimplementasikan dalam bentuk #include yaitu file yang berisi fungsi-fungsi yang dapat digunakan berulang-ulang dalam sketch arduino. Pada baris pertama yaitu file #include <JeeLib.h> merupakan file library untuk menjalankan Watch Dog Timer (WDT) pada arduino Uno agar daya dapat dihemat ketika sensor melakukan pembacaan intensitas sinar matahari secara terus menerus, berikut adalah hasil pengamatan pada sensor ketika menggunakan Watch Dog Timer (WDT) dan tanpa menggunakan Watch Dog Timer (WDT).

a. Sensor tanpa menggunakan Watch Dog Timer (WDT) = 300 mA

b. Sensor menggunakan Watch Dog Timer (WDT) = 230 mA

Kemudian pada baris kedua yaitu #include <Wire.h> yaitu merupakan file library untuk pembacaan intensitas sinar matahari oleh sensor BH1750. Pada baris berikutnya yaitu <Servo.h> merupakan file library untuk menjalankan servo motor.
Selanjutnya adalah perintah untuk menampilkan hasil pembacaan sensor BH1750 pada serial monitor yang sudah terdapat pada arduino IDE. Komunikasi antara Aduino Uno dan Komputer dapat dilakukan melalui melalui dua arah dengan port serial (via USB) baik dari komputer ataupun dari arduino Uno, sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk memantau hasil pembacaan sensor tanpa menggunakan komponen Licuid Cristal Display (LCD).
[image: image5.png]san

! jun

void loop () (

float valf=D;

1 (BHLTS0_Pead (BH1750_address) ==2)
valf=((buf£[0]<<8) Ibuf£[1])/1.2;
1f (valf<D) Serial.print ("> £5535");//maksimal
clse Serial.print((int)valf,DEC);
Serial.println(” 1x");
delay (2000) ;





Gambar 12. Perintah menampilkan hasil pembacaan LCD
Gambar di atas menunjukan perangkat master buff [0] dengan data karakter berukuran 8 bit mengirimkan data ke perangkat slave buff [1] dan faktor 1.2 adalah untuk akurasi per data sheet untuk menemukan pencahayaan. Data karakter yang dikirimkan oleh perangkat slave setelah diterima kemudian akan dibaca oleh perangkat master untuk selanjutnya ditampilkan di Serial Monitor arduino IDE melalui serial monitor dengan format desimal dengan maksimal jumlah pembacaan 65535 lux, delay diatur dengan nilai 2000 mili detik intensitas sinar matahari.

[image: image6.jpg]File Edit Sketch Tools Help

Jati_09_Juni

if (valf < 62000 && valf > 4000) ( 5
smitch (i+4) {
case 1t
Serial.println("1000") ;
theservo.writs(1000);
break;
case 2:
Serial.println("1500") ;
theservo.writs(1500) ;
break;
case 3
Serial.println("2000") ;
theserve.writs(2000);
i=0;
break;
}
delay (7000) ;
}
=ls= {//dibawah 20000
Serial.println("Dian") ;

oseSomeTime (5000) ;
delay (3000);

< [ i





Gambar 13. Logika program melakukan tracking
Gambar di atas menunjukan logika program yang telah diterapkan atau di upload ke papan arduino, dimana ketika pembacaan intensitas sinar matahari kurang dari 62000 dan lebih dari 4000 maka motor servo akan melakukan putaran pada tiga sudut kemiringan yaitu pada sekitar pukul 09:00 sampai 10:30 pada sudut 70º dan pada pukul 10:30 sampai 14:00 pada sudut 90º dan sudut 120º pada pukul 14:00 sampai 16:00 saat matahari bersinar cerah sebagaimana yang ditunjukan dengan perintah switch case diatas secara berurutan.

[image: image7.png]i cahaya matahari maximal

if (valf < 65535 && valf > 62000) (
Serial.println("Cahaya Max");
delay (3000) ;




Gambar 17. Logika program melakukan tracking sinar matahari
Gambar di atas menunjukan logika program ketika intensitas sinar matahari cerah tanpa awan dan pembacaan sensor maksimal maka motor servo diperintah untuk diam, begitu juga dengan panel sel surya yang terhubung dengan motor servo tidak akan bergerak dan ketika logika program seperti yang ditunjukan pada gambar 23 tidak dijalankan maka logika program yang akan dieksekusi adalah seperti pada gambar 24. Untuk diketahui kondisi pada gambar 23 merupakan kondisi paling minimal dalam pembacaan sensor intensitas cahaya, sehingga keadaan pada logika program ini biasanya berjalan pada saat malam hari.
[image: image8.png]clse {//dibawah 20000 -
Serial.println("Diam") ;
//51eepy: : loseSomeTime (S000) ;
delay (3000);




Gambar 15. Logika program yang untuk melakukan tracking atau pencarian intensitas sinar matahari

[image: image9.png]|| Jadi_switch__ilio_WOT_pasang_03_jun

void BHLTSO_Init (int address) (
//Send a Request
//Start Talking
Wire.beginTransmission(address) ;
Wire.write (0%10); // 1 [lux] auflossung
//complete Transmission

Wire.endTransmission();




Gambar 16. Proses komunikasi antara arduino dan Sensor Intensitas Cahaya

Gambar di atas menunjukan proses komunikasi dari papan arduino sebagai master dan sensor intensitas cahaya BH1750 sebagai slave agar data analog hasil pembacaan dari sensor yang kemudian dikonversi ke digital dapat ditampilkan pada serial monitor, selanjutnya yaitu proses pembacaan seperti pada gambar 27 di bawah ini :

[image: image10.png]byte BHL7SO_Read(int address) {
byte

Wire.beginTransmission(address) ;

Wire.requestFrom(address, 2);
while (Wire.available()) {
Buf[1] = Wire.read();
L+
}
Wire.endTransmission();

return i;




Gambar 17. Proses komunikasi antara arduino dan sensor

Gambar di atas menunjukan proses komunikasi dengan sensor intensitas cahaya dengan menggunakan sintaks  begin  Transmission  yang ditujukan pada alamat sesor BH1750 yang telah diprogram pertama kali, kemudian arduino akan me-request 2 byte data pada sensor BH1750 dan selanjutnya menunggu respon atau menunggu jawaban dari sensor apabila ada respon maka pembacaan akan ditampilkan melalui serial monitor.

3.2. Perancangan Diagram Alur Sistem
Rancangan diagram alur / flowchart sistem pelacak sinar matahari berbasis arduino pada lokasi penelitian dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini.

[image: image11.jpg]



Gambar 18. Diagram alir / flow chart
Berdasarkan flowchart pada gambar 30, proses pencarian sinar matahari atau tracking dimulai ketika sensor cahaya BH1750 mendapatkan kondisi pencahayaan seperti saat sinar matahari tertutupi awan yang tebal sehingga kondisi sesuai kode program yang telah di-upload kedalam arduino dalam range di bawah 60.000 lux dan di atas 4000 lux membuat motor servo akan berputar dalam tiga sudut putaran yaitu 70º, 90 º dan 120 º kemudian akan memutar panel sel surya yang sudah dihubungkan dengan motor servo melalui sebuah van belt. Selanjutnya kondisi pada saat sensor cahaya BH1750 berada dalam range atau pembacaan maksimal lebih dari 65.535 lux dan lebih besar dari 60.000 lux maka ketika posisi panel surya berputar pada tiga sudut atau tracking karena belum memenuhi pencahayaan maksimal seperti pada kode program seperti saat tepat berada disudut putaran 120º dan pembacaan maksimal didapatkan saat sinar matahari tidak tertutupi awan maka motor servo akan diam dan mengalami delay selama kondisi pertama tidak terpenuhi.
Beberapa kondisi seperti saat malam hari atau sinar matahari tertutupi awan tebal karena hujan deras maka kondisi ketiga akan dijalankan oleh program dengan berhenti melakukan tracking dan akan terjadi delay selama kedua kondisi diatas tidak terpenuhi.

3.3. Pemasangan Alat
Penulis akan menguraikan tahap – tahap pemasangan alat yang pada lokasi penelitian. Beberapa komponen yang menunjang kerja sistem seperti board arduino Uno R3, sensor cahaya BH1750, controller, accu dan motor servo.

[image: image12.jpg]



Gambar 19. Topologi alat dan aplikasinya
3.4. Arduino Uno R3
Penempatan komponen pada pada sistem pelacak sinar matahari, disediakan box berukuran 30x40 cm agar terhindar dari air hujan atau sinar matahari langsung yang dapat merusak komponen - komponen di dalamnya seperti, papan arduino, solar carge controller dan aki/accu. Kemudian, arduino dan komponen-komponen lainnya di tempatkan pada papan acrilic agar peneliti mudah dalam melakukan instalasi kabel pada pin – pin yang terdapat pada papan arduino maupun kabel yang menghubungkan Aki dan solar carge controller. Penempatan papan arduino pada box dapat dilihat pada gambar di bawah ini
[image: image13.jpg]



Gambar 20. Penempatan komponen papan/board arduino Uno R3

Pada papan arduino pin 9 digital digunakan untuk menjalankan motor servo, dimana daya dari motor servo diambil dari pin 5V dan pin ground yang sudah terdapat pada papan arduino. Selanjutnya pin 4 dan 5 digunakan untuk menghubungkan sensor cahaya melalui komunikasi Analog dan daya dari sensor cahaya diambil dari pin 3,5V pada papan arduino, kemudian untuk kabel ground diambil pada papan arduino.

[image: image14.jpg]



Gambar 21. Pemasangan kabel pada papan arduino

Berikut merupakan pemasangan kabel pada papan arduino yang akan terhubung pada komponen- komponen pendukung sistem pelacak sinar matahari.

1. Pin digital Pulse width modulation (PWM) 9 digunakan untuk mengaktifkan motor servo, pin PWM berada pada pin 3,5,6,9,10 dan 11 yang menyediakan output PWM 8-bit, masing masing dari ke 14 pin digital dapat digunakan sebagai input atau output dan semua pin beroperasi pada tegangan 5 Volt
2. Pin Analog 4 untuk komunikasi serial data (SDA) yang mendukung komunikasi Two Wire Interface (TWI) atau Inter Integrated circuit (I2C) yaitu komunikasi serial dua arah.
3. Pin Analog 5 untuk komunikasi Serial Clock (SCL) yang mendukung komunikasi Two Wire Interface (TWI) atau Inter Integrated circuit (I2C) yaitu komunikasi serial dua arah
.

3.5. Sensor Cahaya
Penulis menggunakan satu buah sensor cahaya BH1750 yang dipasang pada panel sel surya untuk mendeteksi adanya sinar matahari disiang hari, optimalnya penyimpanan pada aki tergantung pada sensor cahaya, jika sensor tidak memiliki respon yang baik maka putaran sudut panel sel surya tidak akan pas pada sinar matahari yang paling terang, sensor ini mampu melakukan pembacaan maksimal sampai 65535 lux sehingga penggunaan sensor ini sangat berpengaruh pada sistem yang dibangun, di bawah ini dapat dilihat penempatan sensor cahaya pada panel sel surya.

[image: image15.jpg]



Gambar 22. Penempatan sensor intensitas cahaya

Gambar di atas menunjukan penempatan sensor pada panel sel sel surya dimana tata letak sensor ini dapat menentukan tingkat intensitas cahaya yang dibaca oleh sensor dan kemudian dikirim ke arduino untuk diproses ke motor servo, kemudian sesuai logika program yang telah diterapkan maka motor servo yang akan menggerakan pulley yang terhubung dengan motor servo, kemudian dengan menggunakan vanbelt ke pulley yang terdapat pada AS/shaft yang menjadi tumpuan panel sel surya, sehingga dapat menggerakan panel sel surya tersebut pada sudut yang memiliki intensitas cahaya paling tinggi dan diam ketika pembacaan sensor intensitas cahaya terhadap matahari rendah.
[image: image16.jpg]



Gambar 23. Wiring sensor intensitas cahaya BH1750

3.6. Motor Servo
Komponen ini digunakan sebagai penggerak atau aktuator dimana ketika menerima hasil pembacaan sensor cahaya BH1750, sesuai dengan logika program yang telah dibuat oleh peneliti. Kondisi ketika sinar matahari bersinar terang dan motor servo akan diam pada sudut dimana sensor cahaya mendapatkan pembacaan lebih besar dan ketika sinar matahari berkurang sesuai logika program maka motor servo akan melakukan pencarian atau tracking sinar matahari dalam tiga sudut putaran yaitu 60, 90 dan 180 derajat sampai menemukan sinar matahari yang paling terang sesuai logika program dan ketika sore hari saat pembacaan sensor dibawah standar logika program maka arduino, sensor cahaya dan motor servo akan masuk ke sleep mode untuk menghemat daya.

Gambar di atas menunjukan motor servo yang telah dimodifikasi dengan dihubungkan dengan pulley kemudian dengan menggunakan van belt, dihubungkan lagi dengan pulley yang sudah digabung dengan panel sel surya melalui besi stainless steel untuk melakukan putaran pada sudut yang telah diprogram oleh peneliti seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

3.7. Pengujian Alat
Pengujian terhadap sistem yang telah dibangun dilakukan setelah melalui perencanaan sebelumnya yang telah dirancang oleh peneliti yaitu pada blok diagram sistem. Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui apakah semua komponen pendukung mampu bekerja dengan baik dalam satu sistem sehingga peneliti dapat melakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan pada setiap komponen sehingga sistem yang dibangun nantinya dapat lebih tahan lama dalam pengaplikasiannya dan pemanfaatanya pada lokasi penelitian untuk menunjang aktifitas kegiatan jika terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Pengujian sistem pelacak sinar matahari meliputi pengujian sensor cahaya, pengujian pengaruh sinar matahari terhadap keluaran panel sel surya dan pengujian Mikrokontroler.

3.8. Pengujian Sensor Cahaya BH1750
Pengujian sensor cahaya dilakukan untuk mengetahui jumlah pembacaan sensor pada waktu waktu tertentu, sehingga ketika sensor memenuhi logika yang di program pada mikrokontroler maka sudut kemiringan dari panel sel surya juga akan berubah melalui pergerakan motor sevo. Hasil pengujian deteksi cahaya oleh sensor cahaya BH1750 dapat dilihat pada tabel hasil pengukuran yang di lakukan pada bulan juni di bawah ini.

Tabel 2.  Data pengujian keluaran deteksi sensor cahaya BH1750
[image: image18.png]



3.9. Pengujian Keluaran Panel Sel Surya
Penelitian ini menunjukan pengukuran yang dilakukan terhadap keluaran panel sel surya dengan membandingkan sudut yang digunakan panel sel surya konvensional seperti yang terdapat pada lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan yang menggunakan tracking sistem yang bergerak pada tiga sudut kemiringan mengikuti arah matahari. Pada tabel 2 di bawah ini, pengujian dilakukan pada panel sel surya untuk mengetahui tegangan yang dikeluarkan untuk mengetahui karakteristik dan data dari tegangan yang masuk ke solar carge controller.

Tabel 3.  Data pengujian keluaran deteksi sensor cahaya BH1750
	No
	Waktu
	Sudut
Derajat
	Tegangan
(V)

	1
	9:00
	70
	[image: image19.png]


14,22

	2
	9:30
	70
	[image: image20.png]


14,10

	3
	10:00
	70
	14,53

	4
	10:30
	70
	14,81

	5
	11:00
	90
	16,96

	6
	11:30
	70
	16,57

	7
	12:00
	90
	16,65

	8
	12:30
	90
	16,73

	9
	13:00
	90
	16,61

	10
	13:30
	90
	16,58

	11
	14:00
	120
	16,36

	12
	14:30
	120
	16,21

	13
	15:00
	120
	15,58

	14
	15:30
	120
	15,43

	15
	16:00
	120
	15,36

	16
	16:30
	120
	14,21


3.10. Data Pembacaan Suhu Pada Permukaan Panel

Pengujian pada tahap ini bertujuan untuk untuk mendapatkan data pengukuran yang akurat, juga untuk mengetahui hubungan antara suhu permukaan panel sel surya dan energi yang dikeluarkan. Data pembacaan suhu pada permukaan panel sel surya, bila dihubungkan dengan tabel 4 yaitu data keluaran energi pada panel sel surya pada sudut kemiringan tertentu yang berdasarkan hasil pembacaan sensor cahaya, maka dapat diketahui energi terbesar yang dikeluarkan pada waktu- waktu tertentu dengan menggunakan perangkat thermometer digital yang diletakan pada panel sel surya untuk mendeteksi suhu sesuai dengan interval pengukuran seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.
  Data pengujian suhu pada panel sel surya
	No
	Waktu
	Sudut Derajat
	Suhu °C

	1
	9:00
	70
	42,5

	2
	10:00
	70
	45,1

	3
	11:00
	90
	48,2

	4
	12:00
	90
	48,4

	5
	13:00
	90
	49,3

	6
	14:00
	120
	48,8

	7
	15:00
	120
	47,5

	8
	16:00
	120
	45,3


4. KESIMPULAN DAN SARAN
Proses perencanaan dan pembuatan alat yang kemudian dilanjutkan pada tahap pengujian alat secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan sistem pelacak sinar matahari membuat panel sel surya menyerap energi matahari secara optimal karena sudut putaran yang disesuaikan dengan arah radiasi sinar matahari.
2. Energi yang dihasilkan dapat menyalakan lampu sehingga dapat membantu penghematan energi listrik sehingga dapat mengurangi biaya energi setiap bulan.

3. Tiga sudut putaran yang menggerakan panel sel surya merupakan sudut dimana posisi matahari memberikan radiasi sinar matahari maksimal.

4. Sistem pelacak sinar matahari ini dibatasi oleh waktu penggunaan pada siang hari saja yang dimulai dari pukul 09:00 – 16.00 WITA.

5. Merancang alat yang arahnya ke green energy memberikan pengetahuan baru kepada peneliti tentang bagaimana proses dari pemanfaatan energi alam sehingga dapat berguna bagi kehidupan.

3.11. Saran
[image: image21.png]


Pengembangan lebih lanjut dari skripsi ini dapat diberikan saran -saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya alat yang dirancang dan dibangun oleh peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan perancangan alat yang lebih baik

2. Penulis mengetahui bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan bagi peneliti lainnya, kiranya ini bisa menjadi acuan bagi para pelajar dalam hal ini mahasiswa- mahasiswi untuk bisa lebih meningkatkan kemauan dan rasa ingin tahu dalam pengembangan alat berbasis lingkungan
UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terpublikasinya artikel ini sebagai pemberdayaan ilmupengetahuan dibidang teknoogi informasi dalam medis, sehingga melalui pemberdayaan teknologi melalai pengabdian kepada Masyarakat khususnyabidang medist dapat bermanfaat dengan baik seiring dengan perkembangan teknologi dan berhasil guna dalam pelayanan kepada masyarakat melalui Klinik Modern Kisaran..
DAFTAR PUSTAKA

[1]  Abdul Kadir. (2012). Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler dan Pemrogramanya menggunakan arduino. Penerbit Andi Yogyakarta 

[2]  Achsien Hidayat, Ekki Malik Ibrahim. Annisa Setiawati Nursani. Intan Permatasari (2014). Penerapan Photovoltaic Cell dan Pengolahan Air Hujan terhadap Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Mesjid Rahmatan Lil Alamin. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional. (Jurnal Reka Karsa Teknik Aristektur Itenas. No. 1. Vol. 2. April 2014).

[3]  Akhyar,  H.,  Mariyani,  D.,  Rahayu,  S.,  &  Ali,  M.  (2022).  Diseminasi  Penerapan  Teknologi Audio  On  Demand  Melalui  Podcast  Sebagai  Media  Informasi  Di  Era  Industri  4.0. Jurnal Abdi Insani, 9(3), 800–809.

[4]  Budi, S. C.(2011). Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Quantum Sinergis Media.Cahyani, N., Puspitasari, R., Hertati, L., Puspitawati, L., & Nurfaiza, N. (2024). Workshop pertukaran  budaya  Indonesia-Thailand  melalui  aplikasi  bisnis  akibat  perubahan sosial kerja sama PKM internasional. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 8, 1929–1937.

[5]  Cholik,   C.   A.   (2021).   Perkembangan   Teknologi   Informasi   Komunikasi   /   Ict   Dalam Berbagai Bidang. Jurnal Fakultas Teknik, 2(2), 39–46.

[6]  Daeli, S. J. (2023). Tinjauan Sistem Penyimpanan dan Pengambilan Berkas Rekam Medis di  Rumah  Sakit  Graha  Permata  Ibu. Jurnal  Interprofesi  Kesehatan  Indonesia, 3(1), 416–424. https://doi.org/10.53801/jipki.v3i1.87
[7]  Darmayanti, N. W. S., Komang, N., Ulan, A., Ketut, N., Partini, S., Wulandari, K. Y., Ani, W. E.,   Widiani,   N.   W.,   Sudirman,   I.   N.,   Gede,   K.,   &   Purwantara,   T.   (2024). Pendampingan  dan  pelatihan  calistung  (baca  tulis  dan  behitung)  di  SDN  1 Cempaga   yang   mengalami   kesulitan   dalam   membaca   menulis   dan   berhitung. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 8(2), 1779–1787.

[8]  Ma’shumah, S., Pramartaningthyas, E. K., Hariyadi, M., & Afiyat, N. (2024). Pelatihan pemanfaatan teknologi IoT ( Internet of Things ) pada kendali lampu cerdas untuk meningkatkan  aspek  kompetensi  siswa  di  SMK  Miftahul  Ulum  desa  Melirang. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 8, 1944–1950.
[9]  Tigrid, I., & Hidayati, M. (2021). Analisis Prosedur Penerimaan Pasien Rawat Jalan Guna Menunjang  Efektivitas  Pelayanan  Rekam  Medis  Di  Puskesmas  Sudi. MIRACLE Journal, 1(2), 36–45. https://doi.org/10.51771/mj.v1i2.126
[10]  Yanti,  R.  D.,  Suryandari,  E.  S.  D.  H.,  &  Pitoyo,  A.  Z.  (2023).  Analisis  Faktor-Faktor Ketidaksesuaian  Pelaksanaan  Sop  Retensi  Dokumen  Rekam  Medis  Di  Rsu  Pku Muhammadiyah  Rogojampi  Tahun  2021. Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Media  Husada, 12(2), 128–136. https://doi.org/10.33475/jikmh.v12i2.320
[11]
R. Alamsyah and A. Allwine, “Arduino-Based Automatic Sliding Door Design: Arduino-Based Automatic Sliding Door Design”, Mantik, vol. 4, no. 1, pp. 230-237, May 2020.

[12] W. Aji Pulungan and A. Allwine, “Alat Penyiram Tanaman Berbasis IoT Menggunakan NodeMCU ESP8266”, JBI, vol. 8, no. 2, pp. 28-43, Dec. 2024.
[13]
Allwine and Mhd. Dicky Syahputra Lubis, “Transceiver Data Wireless Untuk Controling Peralatan Elektronik Berbasis Mikrokontroler At89s51 ”, Armada, vol. 3, no. 1, pp. 243–253, Jun. 2019.
Pengumpulan data dan informasi yang di perlukan dalam penelitian





Analisa perancangan Alat dan Bahan





Persiapan perlengkapan Alat dan Bahan





Menghubungkan Arduino, Sensor dan Motor








Perancangan program menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C dan melakukan upload data ke Arduino








Pemasangan Rangka aluminium dan panel sel surya





Menghubungkan Panel sel surya, controller


dan aki





Menghubungkan Aki ke Catu daya





Implementasi dan pengamatan





No�
Waktu�
Sudut Derajat�
Keluaran


Sensor (lux)�
�
1�
9:00�
70�
65535�
�
2�
9:30�
70�
65535�
�
3�
10.00�
70�
65535�
�
4�
10:30�
70�
65535�
�
5�
11.00�
90�
65535�
�
6�
11:30�
90�
65535�
�
7�
12.00�
90�
65535�
�
8�
12:30�
90�
65535�
�
9�
13.00�
90�
65535�
�
10�
13:30�
90�
65535�
�
11�
14:00�
120�
65535�
�
12�
14:30�
120�
65535�
�
13�
15:00�
120�
65535�
�
14�
15:30�
120�
65535�
�
15�
16:00�
120�
65535�
�
16�
16:30�
120�
65535�
�









[image: image22.png]


JBI  Vol. 8, No. 2,  Desember 2024 :  117 – 130
Coressponding Author *Hasanuddin Sirait

[image: image23.png]


[image: image24.png]


